## Hincapie
IP | En uso | Puertos | Equipo | Marca | No. De Serie | Observaciones
172.17.56.1 | SI |  | RUGGEDCOM | Siemens |  | ROUTER
172.17.56.2
172.17.56.3
172.17.56.4
172.17.56.5
172.17.56.6 | Si |  | 3530-4 | SEL |  | RTAC HINCAPIE
172.17.56.7 | Si |  | 2730M | SEL |  | SWITCH 1
172.17.56.8 | Si |  | 2730M | SEL |  | SWITCH 2
172.17.56.9
172.17.56.10
172.17.56.11
172.17.56.12
172.17.56.13 | SI |  | 2730M | SEL |  | SWITCH 3
172.17.56.14 | SI |  | 2730M | SEL |  | SWITCH 4
172.17.56.15
172.17.56.16
172.17.56.17
172.17.56.18
172.17.56.19
172.17.56.20
172.17.56.21
172.17.56.22
172.17.56.23
172.17.56.24
172.17.56.25
172.17.56.26
172.17.56.27
172.17.56.28
172.17.56.29
172.17.56.30
172.17.56.31
172.17.56.32
172.17.56.33
172.17.56.34 | Si |  | 311L | SEL |  | LINEA HINCAPIE - SECTOR INDUSTRIAL
172.17.56.35 | Si |  | 311L | SEL |  | LINEA HINCAPIE - GUADALUPE
172.17.56.36 | Si |  | 311L | SEL |  | LINEA HINCAPIE - BOMBEO
172.17.56.37
172.17.56.38
172.17.56.39
172.17.56.40
172.17.56.41
172.17.56.42 | Si |  | 387E | SEL |  | TRANSFORMADOR HINCAPIE
172.17.56.43 | Si | 4443 | 7UT85 | SIEMENS |  | RELE PRINCIPAL 1 TRANSFORMADOR 2
172.17.56.44 | Si | 4443 | 7UT85 | SIEMENS |  | RELE PRINCIPAL 2 TRANSFORMADOR 2
172.17.56.45 | Si | 4443 | 7SJ85 | SIEMENS |  | RELE RESPALDO TRANSFORMADOR 2
172.17.56.46
172.17.56.47
172.17.56.48
172.17.56.49
172.17.56.50
172.17.56.51
172.17.56.52
172.17.56.53
172.17.56.54
172.17.56.55
172.17.56.56
172.17.56.57
172.17.56.58
172.17.56.59
172.17.56.60
172.17.56.61
172.17.56.62
172.17.56.63
172.17.56.64
172.17.56.65
172.17.56.66 | Si |  | 2440 DPAC | SEL |  | DPAC SECTOR INDUSTRIAL
172.17.56.67 | Si |  | 2440 DPAC | SEL |  | DPAC GUADALUPE
172.17.56.68 | Si |  | 2440 DPAC | SEL |  | DPAC BOMBEO
172.17.56.69
172.17.56.70 | Si | 4443 | 6MD85 | SIEMENS |  | BCU TRANSFORMADOR 2
172.17.56.71
172.17.56.72
172.17.56.73
172.17.56.74 | Si |  | 2440 DPAC | SEL |  | DPAC TRANSFORMADOR
172.17.56.75
172.17.56.76
172.17.56.77
172.17.56.78
172.17.56.79
172.17.56.80
172.17.56.81
172.17.56.82
172.17.56.83
172.17.56.84
172.17.56.85
172.17.56.86
172.17.56.87
172.17.56.88
172.17.56.89
172.17.56.90
172.17.56.91
172.17.56.92
172.17.56.93
172.17.56.94
172.17.56.95
172.17.56.96
172.17.56.97
172.17.56.98 | SI |  | MiniRTAC 1 | SEL |  | Circuitos 44 y 45
172.17.56.99 | SI |  | MiniRTAC 2 | SEL |  | Circuitos 46
172.17.56.100
172.17.56.101 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | CTO 44 FASE A
172.17.56.102 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | CTO 44 FASE B
172.17.56.103 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | CTO 44 FASE C
172.17.56.104 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | CTO 45 FASE A
172.17.56.105 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | CTO 45 FASE B
172.17.56.106 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | CTO 45 FASE C
172.17.56.107 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | CTO 46 FASE A
172.17.56.108 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | CTO 46 FASE B
172.17.56.109 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | CTO 46 FASE C
172.17.56.110 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | CTO 47 FASE A
172.17.56.111 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | CTO 47 FASE B
172.17.56.112 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | CTO 47 FASE C
172.17.56.113 | SI |  | SEL 651R | SEL |  | Control Circuito 47
172.17.56.114
172.17.56.115
172.17.56.116
172.17.56.117 | SI |  | CTO NUEVO 1
172.17.56.118 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | FASE A CTO 1
172.17.56.119 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | FASE B CTO 1
172.17.56.120 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | FASE C CTO 1
172.17.56.121 | SI |  | CTO NUEVO 2
172.17.56.122 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | FASE A CTO 2
172.17.56.123 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | FASE B CTO 2
172.17.56.124 | SI |  | Regulador de Voltaje |  |  | FASE C CTO 2
172.17.56.125 | SI |  | MEDIDOR TRANSFORMADOR | SIEMENS |  | MEDIDOR DE CALIDAD DE ENERGIA
172.17.56.126
172.17.56.127
172.17.56.128
172.17.56.129
172.17.56.130
172.17.56.131
172.17.56.132
172.17.56.133
172.17.56.134
172.17.56.135
172.17.56.136
172.17.56.137
172.17.56.138
172.17.56.139
172.17.56.140
172.17.56.141
172.17.56.142
172.17.56.143
172.17.56.144
172.17.56.145
172.17.56.146
172.17.56.147
172.17.56.148
172.17.56.149
172.17.56.150
172.17.56.151
172.17.56.152
172.17.56.153
172.17.56.154
172.17.56.155
172.17.56.156
172.17.56.157
172.17.56.158
172.17.56.159
172.17.56.160
172.17.56.161
172.17.56.162
172.17.56.163
172.17.56.164
172.17.56.165
172.17.56.166
172.17.56.167
172.17.56.168
172.17.56.169
172.17.56.170
172.17.56.171
172.17.56.172
172.17.56.173
172.17.56.174
172.17.56.175
172.17.56.176
172.17.56.177
172.17.56.178
172.17.56.179
172.17.56.180
172.17.56.181
172.17.56.182
172.17.56.183
172.17.56.184
172.17.56.185
172.17.56.186
172.17.56.187
172.17.56.188
172.17.56.189
172.17.56.190
172.17.56.191
172.17.56.192
172.17.56.193
172.17.56.194
172.17.56.195 | Si |  | 214/215 | AXIS | 0004633B06F6 | Cámara Hincapie - Entrada
172.17.56.196 | Si |  | Dinion NBC-455-P | BOSCH | 00408CAB16A4 | Cámara Hincapie - PTZ
172.17.56.197 | Si |  | TL260 | DSC |  | CHAPA DE PORTÓN
172.17.56.198
172.17.56.199
172.17.56.200
172.17.56.201
172.17.56.202
172.17.56.203
172.17.56.204
172.17.56.205
172.17.56.206
172.17.56.207
172.17.56.208
172.17.56.209
172.17.56.210
172.17.56.211
172.17.56.212
172.17.56.213
172.17.56.214
172.17.56.215
172.17.56.216
172.17.56.217
172.17.56.218
172.17.56.219
172.17.56.220
172.17.56.221
172.17.56.222
172.17.56.223
172.17.56.224
172.17.56.225
172.17.56.226
172.17.56.227
172.17.56.228
172.17.56.229
172.17.56.230
172.17.56.231
172.17.56.232
172.17.56.233
172.17.56.234
172.17.56.235
172.17.56.236
172.17.56.237
172.17.56.238
172.17.56.239
172.17.56.240
172.17.56.241
172.17.56.242
172.17.56.243
172.17.56.244
172.17.56.245
172.17.56.246
172.17.56.247
172.17.56.248
172.17.56.249
172.17.56.250
172.17.56.251